# 注册电气工程师（供配电）— 不同基础学员复习建议

**版本**：V1.0 | **日期**：2026-06-22 | **适用**：基础考试 + 专业考试

**标注**：AI初稿 | 考试政策以官方最新版为准

## 一、学员分层标准

| 层级 | 判定标准 | 典型画像 |
| --- | --- | --- |
| **零基础** | 非电气专业 / 毕业多年知识遗忘 / 模考基础＜60分 | 跨行备考、土木/机械转电气 |
| **中等基础** | 电气相关专业 / 基础能用但不成体系 / 模考基础60-90分 | 电气专业毕业3-5年、设计院初级工程师 |
| **冲刺拔高** | 电气专业扎实 / 有项目经验 / 模考基础≥90分 | 设计院骨干、电力系统从业者 |

## 二、基础考试 — 三层复习方案

### 2.1 时间总规划

总周期：5-7个月（零基础）/ 3-4个月（中等）/ 1-2个月（冲刺）
作息建议：每天2-3小时（工作日1.5h + 周末4h）

`

### 2.2 零基础方案

目标：基础考试132分过线

阶段一：扫盲期（第1-8周）

• 重点攻克：电路与电磁场（18题×2分=36分！）

• 学习方法：先看视频课建立感性认识 → 再读教材 → 做基础题

• 科目优先级：

1. 电路与电磁场（36分，核心中的核心）

2. 电气工程基础（30题×2分=60分，半壁江山）

3. 高等数学（24分，必须拿稳）

4. 模拟电子+数字电子（24分）

5. 材料力学（15分）+ 理论力学（13分）+ 流体力学（12分）

6. 计算机基础（10分）+ 电工电子技术（12分）+ 工程经济（10分）

7. 普通物理（12分）+ 普通化学（12分）+ 法律法规（6分）

• ⚠️ 放弃策略：理论力学、流体力学、化学可战略性降低投入，保住基础分即可

阶段二：强化期（第9-16周）

• 逐章刷题：每题必看解析，标注错因

• 重点刷：电路分析计算题、三相电路、一阶动态电路

• 开始做年份真题，记录每科目得分率

阶段三：冲刺期（第17-20周）

• 近5年真题3遍以上

• 错题本复盘：电路计算题高错误类型重点补

• 模拟考试环境，掐时间做完整套卷

关键提醒：零基础学员最容易放弃"电气工程基础"的电机学部分。电机学确实难，但30题60分你不能全丢！至少拿20分（做对10题）。

### 2.3 中等基础方案

目标：基础考试160+分

阶段一：补漏期（第1-4周）

• 诊断薄弱点：做2套真题，统计各科目正确率

• 重点补：模拟电子（放大电路分析）、数字电子（时序逻辑）、材料力学（应力分析）

阶段二：系统化期（第5-10周）

• 电路分析：戴维南/诺顿定理综合应用、正弦稳态电路相量法、三相电路功率计算

• 电机学：变压器等效电路、异步电动机T-s曲线、同步发电机并网

• 电力系统：标幺值计算、潮流计算基础、短路电流计算

阶段三：冲刺期（第11-14周）

• 刷近5年真题，目标正确率80%+

• 整理"秒杀公式"：常见电路等效变换、三相功率公式变体

### 2.4 冲刺拔高方案

目标：基础考试180+分，同步预习专业考试内容

策略：

• 2周快速过一遍基础考点查漏补缺

• 重点时间分配给**专业考试预备**：

- 提前读《供配电系统设计规范》GB50052

- 提前读《低压配电设计规范》GB50054

- 提前练短路电流计算（专业案例核心）

## 三、专业考试（供配电）— 三层复习方案

### 3.1 核心策略

专业考试 = 知识题（200分/120过线）+ 案例题（100分/60过线）
开卷考试！规范带齐 = 成功一半！

`

### 3.2 零基础方案

阶段一：体系搭建（第1-6周）

• 逐章通读规范，每章做笔记：

- 安全（8-10分）：重点记电击防护措施、等电位联结要求

- 负荷分级及计算（10-15分）：必须会算！需要系数法、二项式法

- 供配电系统（15-20分）：接线方式、无功补偿、谐波抑制

- 短路电流计算（15-20分）：标幺值法、有名值法

- 设备选择（10-15分）：按正常工作条件选、按短路条件校验

- 防雷与接地（15分）：建筑物防雷分类、接地电阻计算

- 照明（10-15分）：照度计算（利用系数法）

- 电气传动（8-10分）：电动机起动、调速、制动

- 建筑智能化（5-8分）：火灾报警、综合布线

阶段二：刷题期（第7-14周）

• 先做知识题（单选+多选，相对简单）

• 再攻案例题（需要计算+规范翻阅能力）

• 每道案例题标注引用规范编号

阶段三：冲刺期（第15-18周）

• 近5年专业真题2遍

• 整理"规范速查表"：每本规范的关键页码标注

• 模拟开卷考试：训练快速翻规范的能力（这是关键！）

### 3.3 中等基础方案

阶段一：规范精读（第1-4周）

• 重点规范逐条过：

1. GB50052 供配电系统设计规范（15-20分）

2. GB50054 低压配电设计规范

3. GB50057 建筑物防雷设计规范

4. GB50059 35-110kV变电所设计规范

5. GB50060 3kV-110kV高压配电装置

6. GB50217 电力工程电缆设计规范

7. GB50034 建筑照明设计标准

阶段二：案例突破（第5-10周）

• 案例题四大拦路虎：

1. 短路电流计算（标幺值法、对称分量法）

2. 负荷计算（需要系数法、利用系数法）

3. 照度计算（利用系数法、逐点计算法）

4. 接地电阻计算

• 每类做20题以上直到熟练

阶段三：套卷演练（第11-14周）

• 完整模拟：第一天知识题、第二天案例题

• 训练答题节奏：案例题时间非常紧张！

### 3.4 冲刺拔高方案

策略：

• 案例题刷量优先：做近8年全部案例真题

• 整理"踩分点清单"：每道案例题的得分关键步骤

• 规范标注技巧：用标签纸标注高频条款页码

• 关注新规范变化（旧规范废止、新规范实施）

## 四、共用复习技巧

### 4.1 规范管理

• 打印规范或用正版纸质书（考试只能带纸质）

• 建议用标签贴标注关键条款：比如"GB50052-3.0.2 二级负荷供电要求"

• 整理一份《规范速查索引表》

### 4.2 错题管理

• 每道错题标注三种信息：

- 错误原因（概念混淆/计算失误/规范不熟/审题不细）

- 对应知识点

- 正确解题步骤

### 4.3 时间管理

• 知识题：每道单选≤1.5分钟，多选≤2分钟

• 案例题：每道≤6分钟（25题×6分=150分钟，剩下30分钟检查）

### 4.4 推荐的复习顺序

电路与电磁场 → 电气工程基础 → 模拟+数字电子
→ 安全 → 负荷计算 → 供配电系统 → 短路电流 → 设备选择
→ 电缆 → 继电保护 → 防雷接地 → 照明 → 电气传动 → 智能化

`

## 五、三轮复习法（通用型）

| 轮次 | 目标 | 用时占比 | 核心动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 建立框架 | 40% | 通读教材/规范，做章节练习，不追求正确率 |
| 第二轮 | 强化重点 | 35% | 分专题突破高频考点，做年份真题，整理错题 |
| 第三轮 | 冲刺模拟 | 25% | 限时模拟，错题清零，规范速查训练 |

📌 **猴哥备注**：本建议可作为学员服务文案素材，或课程顾问话术参考。建议配合「高频考点与易错点」文档使用。